### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

（三）主要技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪（含频谱分析仪/功率计/EMI探头） | - 频率范围：9 kHz至6 GHz - 动态范围：>115 dB（Typ: 123dB) - 输出功率：>0dBm(Typ:10dBm) - 电平测量误差：0.5dB - 全功能矢量网络分析功能：S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图 - 频谱分析仪功能：支持 - 功率计功能：（含功率探头）支持 - 信号解调带宽：10M - 支持多曲线扫描和多屏幕显示：支持，同时显示4个S参数 - 支持EMI预兼容测试(包含场探头）：支持，可以配合场探头测试可软件升级噪声系数分析：支持 - 测量带宽：10 Hz - 500 kHz - 支持WIN XP操作系统：支持 - 质量（不含电池）：< 7 Kg - 标配DVI输出，可外接显示器。 | 1 | 套 |
| 2 | 物联网实验室工业控制机 | - CPU型号：5506, 主频：2.13GHz, 三级缓存：4M, 最大CPU数目:2个 - 支持高分辨率多媒体宽屏显示 - 内存类型：DDR3 1066MHz ECC 2R - 标配内存：4×2G - 标配硬盘：SAS 500G - 硬盘阵列：Raid 1 - 支持各种不同的应用扩展接口 - 6个可编程功能键 - 易于集成，易于维修，宽幅输入电压 - IP40防护等级 - 主机1+1备份 | 1 | 套 |